36XC学生显微镜
此款学生显微镜是上海缔伦光学自主生产的产品之一，其以单目三孔转换器放大至40-640倍，机型小巧，选购铝合金包装箱携带方便，可选配电光源，此学生电视显微镜用途相当广，学校教学、教学、家庭教育等。仪器体视小、重量轻、易操作
XSP-36XC学生显微镜
一、仪器用途

在一般农业研究及中小学教学用以观察各项生物的标本片，如各种孢子、根茎横断面，花粉，昆虫的头部翼，脚，卵，和脚印等。在医学临床工作人体三大常规化验等。

学生电视显微镜用途相当广，学校教学、医院教学、家庭教育等。仪器体视小、重量轻、易操作。

二、技术参数

1、目镜

| 类别 | 放大倍数 | 视场（mm） |
| --- | --- | --- |
| 目镜 | 10X | 18 |
| 目镜 | 16X | 11 |

2、物镜

| 类 别 | 放大倍数 | 数值孔径(NA) | 工作距离(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 平场消色差 物镜 | 4X | 0.1 | 17.5 |
|  | 10X | 0.25 | 7.31 |
|  | 40X | 0.65 | 0.63 |

3、总放大倍数：40X、100X、400X

4、采用电光源（220V）

5、仪器外型尺寸（宽*长*高）100*152*232mm

6、重量：1.8kg

三、仪器成套性

1、36X型学生显微镜主体　　　 　       1台

2、物镜4X、10X、40X　　　　　 　      各1只

3、10X、16X惠更斯目镜　　　　　　     各1只

4、电光源                              1个

5、压簧板　　　　　　　　　　   　　  1对

6、反光镜（连架）　　　　　　　       1件

7、使用说明书　　　　　　　　　　     1份

8、产品合格证　　　　　　　　　　     1份

四、仪器组成

学生电视型（36XCV型）组成：

- 学生显微镜 2、电子适配镜 3、电视机

- 五、总放大倍数：40X---640X、(36X型)

总放大倍数：40X---1600X（36XV型）