TL-2900A双目透射偏光显微镜

仪器简介：
   偏光显微镜是利用光经过一定条件下的反射，折射，双折射或散射都会产生偏振光的原理，在光学仪器中加入相互旋转的两片偏振滤光镜，从而获得舒适的光强度，并提高物体与背景衬度。

性能特点:

▲ 采用无限远光学系统及模块化功能设计。

▲ 配置无应力长工作距离平场物镜。

▲ 广角平场目镜：视场直径Ф18mm。

▲ 粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值:2μm。

▲ 偏光观察装置可移入或移出光路，起偏器与检偏器均可360°旋转。

▲ 旋转式载物台，360°等分刻度,游标格值6'，中心可调，带锁紧装置，工作台垂直有效行程可达 35mm。

▲ 宽电压电源(220V 50/60Hz). 6V20W卤素灯照明，亮度可调。

▲ 三目镜筒可自由切换目视观察与显微摄影，摄影时可100%通光，适合低照度显微图像拍摄。

标准配置:

| 型号 | TL-2900A | TL-2900B |
| --- | --- | --- |
| 观察头 | 铰链式双目,45º倾斜,360º可转 | 铰链式三目头,45º倾斜,360º可转配有0.5倍C型接口 |
| 目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) |
|  | 分划目镜10X(视场数Φ18mm) 格值0.10mm/格 |
| 物镜 | 无应力消色差物镜(无盖玻片) 4X、10X、40X、63X |
| 总放大倍数 | 40-630X |
| 透射照明系统 | 6V20W卤素灯，亮度可调（或可选择3.5V 1W的LED灯） |
|  | 起偏器可0-90度转动式、可移出光路 |
|  | 位于平台下的起偏装置，0位可以调节，360度可转 |
|  | 内置视场与孔径光阑 |
| 转换器 | 四孔(转换器中心可调) |
| 勃氏镜 | 可移动出光路的勃氏镜 |
| 补偿器 | λ（一级红） ,1/4 λ试板与石英锲子试板 |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,调焦范围35mm 微动格值:2μm |
| 载物台 | 直径Ø160mm,360º旋转载物圆工作台,刻度格值1º,游标格值6',中心可调; Ø2-Ø30mm可变光栏带Ø32滤色片; |
| 选购件 | 移动尺：移动范围:30mmX25mm |
|  | 摄像仪：US300、US500、MD30、MD50（均含有电脑成像软件及测量软件） |