TL3200A无限远双目生物显微镜

一、仪器简介：

TL3200系列生物显微镜配置无限远平场消色差物镜和大视野目镜，具有外形美观,成像清晰，视野广阔，操作方便等特点，可广泛应用于生物学、医学、工业、农业等领域，是医疗、教学、科研等单位的理想仪器.

二、性能特点：
采用优良的光学系统，可提供卓越的光学性能。
流线型的设计理念，与柔和的颜色搭配，使显微镜更具美感。
符合人机工程学要求的理想设计，使操作更方便舒适，空间更广阔。
采用大功率3WLED冷光源照明

三、仪器参数：

| 光学系统 | 无限远光学系统 | TL3200A | TL3200B |
| --- | --- | --- | --- |
| 观察头 | 铰链式双目头， 30度倾斜，瞳距48mm-75mm | ● | ○ |
|  | 铰链式三目头， 30度倾斜，瞳距48mm-75mm | ○ | ● |
| 目镜 | 大视野目镜 WF10X/F.N.22mm | ● | ● |
|  | 大视野目镜 WF16X/F.N.15mm | ○ | ○ |
|  | 大视野目镜 WF20X/F.N.12mm | ○ | ○ |
| 转换器 | 内向式四孔转换器 | ● | ● |
|  | 内向式五孔转换器 | ○ | ○ |
| 物镜 | 无限远高衬度平场消色差物镜 4X 10X 40X 100X (oil) | ● | ● |
| 聚光镜 | NA1.25 | ● | ● |
| 调焦系统 | 同轴粗微调焦机构，微调格值0.001mm, 粗动行程每 圈37.7mm, 微动行程每圈0.1mm, 调焦范围24mm | ● | ● |
| 载物台 | 双层活动平台 石墨表面 尺寸 216x150mm， 移动范围 75mmx55mm | ● | ● |
| 柯拉照明 | 外挂式下照明系统 3W/LED照明 | ● | ● |
| 可选配附件 | C型接口0.5X | ○ | ○ |
|  | 暗场装置 | ○ | ○ |
|  | 相衬装置 | ○ | ○ |
|  | 工业摄像头 | ○ | ○ |
|  | 数码相机 | ○ | ○ |
|  | 数码适配镜 | ○ | ○ |

特点

▲无限远色差校正系统 
为了提高TL32006的光学性能，TEELEN采用最新设计的无限远平场消色差物镜。此物镜的宽带镀膜大大提高了图像对比度，即使是观察染色较弱的切片也无需担心成像质量。

▲ 目镜 
标准配置的高眼点设计的WF10X/22mm目镜，双目视度可调，使双目观察更加容易，还可安装测量和计算用的分划板。另外，目镜筒上的卡槽设计可将目镜锁紧定位，避免掉出，方便学生操作。

▲观察筒 
30°倾斜的铰链式镜筒。瞳距调节范围为55~75mm。即使长时间观察，也能确保使用者操作舒适，无疲劳感。
超大视场（22mm）使搜索更迅速、更便捷。三目镜筒可轻松安装显微摄影摄像装置，并有0：100分光比。

▲照明 
集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，能将滤色片盖，能将滤色片固定，防止滑落。
两种照明方式供选择：12V/30W卤素灯或选配3W LED

▲聚光镜 
全柯拉照明的TL32006聚光镜高度可自由调节，即使是对较厚的计数板也能进行观察，保证您获得最好的照明质量。

▲机械移动载物台 
双层活动平台 石墨表面可同时观察双玻片、超长行程（75 x 55mm）、大面积（216x 150mm）、防腐、X、Y向转动手轮松紧度可调、耐磨等设计增强了载物台的实用性，并有左/右操作两种载物台可供选择。

▲防霉设计 
防霉结构设计及加工过程的防霉处理，确保高温高湿环境下产品使用性能的稳定性，并延长显微镜及其物镜的使用寿命。

▲ 荧光装置 
TL3200可与荧光装置搭配使用。荧光装置可同时安装四个荧光滤色片组。 
不同系列的滤光镜组可以满足不同观察应用的需求。 
同时，带有反射镜的汞灯灯箱使图像在亮度、均匀性和分辨率都有进一步的提升。