1英寸全画幅

全画幅--挑战最大视野范围

首家采用全新研发的610万有效像素全画幅ExviewHAD CCD影像感测器ICX694，令拍摄静态影像及影片都能达至最佳的影像质素。影像感测器的效能亦得到显著提升，带来更高感光度、更低讯噪、更高动态范围的画质，加上的全画幅所带来的视野效果，完全满足显微镜观察者的专业要求。

极低噪点

颜色和细节只展现了ICX694图像传感器巨大潜质的一部分。 对于H-694C 而言，您可以在极高增益下捕捉生动、噪点极低的影像，这消除了许多荧光成像的屏障，而又不会牺牲出色的自然色调过渡。有些微弱光要求使用极限分辨率H-694C能生成令人惊艳的具有A4幅面印刷分辨率的低噪点影像文件。

荧光模式每秒6张高速影像

超高灵敏度及强大的软件处理效能令H-694C可以每秒6张的高速预览微弱的荧光影像，轻松地查找样品并对焦。

令人悦目的饱和度，忠实的色彩

H-694C精确控制色调，因此，全部色彩都得到忠实再现——红色的饱和度令人愉悦而不会过度发红，人们一度认为难以再现的各种蓝色现在已经可以视为标准色调。

H-694C性能参数

| 产品型号 | H-694C | H-694CICE |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器型号 | Sony ICX694AQ | Sony ICX694AQ |
| 彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
| CCD/CMOS 尺寸 | 1 英寸 | 1 英寸 |
| 像素大小(μm) | 4.54微米 x4.54微米 | 4.54微米 x4.54微米 |
| 有效像素 | 600万 | 600万 |
| 最大分辨率 (H×V) | 4080Hx3072V | 4080Hx3072V |
| 扫描模式 | 逐行扫描 | 逐行扫描 |
| 快门模式 | 电子快门 | 电子快门 |
| 帧频 | 3.3帧每秒 (2728x2192) | 3.3帧每秒 (2728x2192) |
|  | 6.2帧每秒 (1620x1072 Cropping) | 6.2帧每秒 (1620x1072 Cropping) |
|  | 8.8帧每秒 (1080x720) | 8.8帧每秒 (1080x720) |
| 模数转换 | 12bit | 12bit |
| 曝光控制 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 曝光范围(秒) | 1毫秒-160分钟 | 1毫秒-160分钟 |
| 白平衡控制 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 动态范围 | 69.8dB | 69.8dB |
| 工作温度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
| 制冷 | 半导体制冷 | 半导体制冷 |
| 工作湿度 | 45%-85% | 45%-85% |
| 贮存温度 | -20-70℃ | -20-70℃ |
| 制冷温度 | 无 | Peltier Class L(0℃) |
| 操作系统支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
| 光学接口 | C接口 | C接口 |
| 数据接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |

# Text boxes

H-694C 科学级CCD相机